«УТВЕРЖДАЮ» «СОГЛАСОВАНО»

Председатель СНТ «Никольское-94» Владелец участка № \_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сангалов Д.А. / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

М.П.

**АКТ №** \_\_\_\_\_\_\_

**Разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности между СНТ «Никольское-94» и членом СНТ «Никольское-94»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, участок № \_\_\_\_\_\_\_\_, далее Потребитель.

Адреса сторон:

СНТ «Никольское-94»: 141570, Московская область, Солнечногорский район, в районе дер. Никольское

Потребитель: 141570, Московская область, Солнечногорский район, в районе дер. Никольское, участок № \_\_\_\_\_

1. Однолинейная схема электроснабжения:

Wh

ВЛ–0,4 кВ

ВЛ–0,4 кВ

Распределительный щит

Потребителя

Участок № \_\_\_\_\_\_

Счетчик

Модель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Граница балансовой принадлежности электросетей (на схеме показана сплошной линией) между СНТ «Никольское-94» и Потребителем устанавливается: на наконечниках кабеля, отходящего к зданию.
2. Граница эксплуатационной ответственности (на схеме показана прерывистой линией) между СНТ «Никольское-94» и Потребителем устанавливается: на наконечниках кабеля, отходящего к зданию.
3. За состоянием контактного соединения на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности несет Потребитель.
4. Сведения о присоединенных электроустановках Потребителя.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Диспетчерское наименование | Категория электроснабжения | Разрешенная мощность, кВт | Уровень напряжения по границе |
| 1. | КТП-1165 | вторая | 10,0 | 0,4 кВ |

1. Особые условия:
   1. Подача напряжения в электрическую сеть энергоснабжающей организации от автономных источников питания потребителя без согласования с энергоснабжающей организацией запрещается.
   2. Работы в электроустановках должны выполняться в соответствии с условиями договора или с разрешения лица, в использовании которого находятся установки.
   3. Ответственность за целостность пломб, сохранность схемы подачи электроэнергии и прибора учета несет Потребитель.
   4. Самовольное увеличение потребляемой мощности, сверх разрешенной к использованию Потребителю, недопустимо.
2. Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон пересматриваются в случае реконструкции присоединенных электроустановок, присоединенная или разрешенная мощность которых увеличивается, при увеличении присоединенной или разрешенной мощности, при изменении категории надежности электроснабжения, при изменении точки присоединения, при изменении схемы внешнего электроснабжения электроустановок, при смене собственника электроустановок.
3. С составлением сторонами настоящего акта, все ранее существовавшие акты разграничения по данному присоединению, стороны признают недействительными.
4. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах и вручается следующим лицам:

- АО «Мосэнергосбыт»

- Председателю СНТ «Никольское-94»

- Потребителю

Согласовано:

Потребитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

Председатель

СНТ «Никольское-94» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сангалов Д.А. /

М.П.